## Qry_Prt
Перечень объектов с величиной резервируемой максимальной Р, кВт в разбивке по уровню напряжения (сентябрь 2018г.)
№ п/п | № Дог | Потребитель | № объекта | Объект | Р резерв | Уровень напряжения | Р резерв | Уровень напряжения
1 | 5 | ЗАО "Рязанский кирпичный завод" | 1 | Кирпичный з-д | 812 | среднее
2 | 14 | АО "ГРПЗ" | 1 | Деревообрабатывающий цех | 643 | среднее
3 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 7 | Канализационная насосная станция N 3 | 671 | среднее
4 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 8 | Окская ОВС | 507 | среднее
5 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 10 | КНС N4 | 759 | среднее
6 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 11 | Борковская ОВС | 281 | среднее
7 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 13 | КНС N 10 | 2612 | среднее
8 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 16 | Соколовская ОВС | 363 | среднее
9 | 20 | МП "Водоканал города Рязани" | 104 | КНС №9 | 684 | среднее
10 | 22 | АО "Русская пивоваренная компания "Хмелефф" | 2 | Пивзавод | 2845 | среднее
11 | 42 | ФКП "Росгосцирк" | 2 | Цирк | 600 | среднее
12 | 70 | ГБУ РО "ОКБ" | 2 | Областная клиническая больница | 967 | среднее
13 | 83 | Академия ФСИН России | 2 | Академия права и управления | 393 | среднее
14 | 89 | ФГБОУ ВО "РГРТУ" | 3 | Радиотехнический университет | 1293 | среднее
15 | 140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 5 | Тяговая подстанция №8 | 494 | среднее
16 | 140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 6 | Тяговая подстанция №3 | 491 | среднее
17 | 140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 10 | Тяговая подстанция №2 | 700 | среднее
18 | 140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 35 | Тяговая подстанция №16 | 1074 | среднее
19 | 142 | ООО "Рязаньвест" | 2 | Обувная фабрика | 705 | среднее
20 | 149 | АО "РЯЗАНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" | 2 | Холодильник емк.3000т,технолог.корп.,АБК | 354 | среднее
21 | 153 | ООО "РЗЖБИ -2" | 2 | Ряз завод ЖБИ N2 | 1204 | среднее
22 | 154 | ЗАО "Рязанский завод ЖБИ-6" | 2 | Административно-производственные помещен | 1341 | среднее | 30 | низкое
23 | 156 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области | 2 | Бюджетная сфера | 556 | среднее | 55 | низкое
24 | 157 | ПАО "ГСКБ" | 2 | Административное здание, офисно - торгов | 968 | среднее
25 | 205 | МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие | 320 | Перекачивающая насосная станция №1 | 999 | среднее
26 | 205 | МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие | 324 | Перекачивающая насосная станция №5 | 459 | среднее
27 | 205 | МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие | 326 | Перекачивающая насосная станция №7 | 866 | среднее
28 | 304 | ЗАО "ТПК "На Шабулина" | 41 | Склад №№5, 6, 7, 9, 12, склад - весовая | 666 | среднее
29 | 515 | ПАО "Ростелеком" | 12 | Телефонно-телеграфная станция | 653 | среднее
30 | 586 | ГБУ РО "ГКБ № 11" | 1 | Горбольница №11 | 1243 | среднее
31 | 713 | УФСБ России по Рязанской области | 10 | Администр.-технич.комплекс УФСБ | 1098 | среднее
32 | 784 | ООО "Санаторий "Сосновый бор" | 1 | Санаторий | 709 | среднее
33 | 950 | ООО "Торговый дом "Барс" | 3 | Склад N1 | 518 | среднее
34 | 1013 | ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко" | 1 | Больница им.Семашко | 668 | среднее
35 | 1099 | ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой" | 1 | Детская клиническая больница, котельная | 1044 | среднее
36 | 1135 | ОАО "Рязанский тепличный комбинат "Солнечный" | 1 | Тепличный комбинат | 1605 | среднее
37 | 1613 | Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | 1 | Административное здание | 731 | среднее
38 | 3269 | АО "360 АРЗ" | 2 | Объекты,подкл. от ТП-1 АРЗ ОАО "360 АРЗ" | 1000 | среднее
39 | 3531 | ООО "Рельеф-Центр" | 2 | Торгово-офисное помещение и склад | 688 | среднее
40 | 3631 | ООО "ЖБК - 8" | 1 | Производственные помещения | 1939 | среднее
41 | 3747 | ООО "НБ-логистик" | 1 | Адм.здание,гараж,котельная | 939 | среднее
42 | 4551 | ООО АМК "Рязанский" | 2 | Молокозавод | 500 | среднее
43 | 4918 | ГАУ ДО "ДЮСШ ДС "Олимпийский" | 1 | Дворец спорта "Олимпийский" | 1384 | среднее
44 | 5310 | Манакина Мария Юрьевна | 2 | Гараж-мастерская | 691 | среднее
45 | 5339 | АО "ЕВРАЗ Металл Инпром" | 1 | Предприятие | 2161 | среднее
46 | 6224 | ЗАО ТД "РЗАА" | 1 | Производственное помещение | 936 | среднее
47 | 6225 | ООО "Финпарк" | 1 | Офисные помещения | 3159 | среднее
48 | 6399 | ООО "РСК-Центр" | 3 | Общественное здание | 404 | среднее
49 | 6526 | Куприянов Александр Анатольевич | 3 | Офисное здание | 723 | среднее
50 | 7294 | ООО "Фоспром" | 1 | Торгово - развлекательный комплекс | 1195 | среднее
51 | 7295 | ГБУ РО "ОКПЦ" | 1 | Комплекс зданий перинатального центра | 2074 | среднее
52 | 8017 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 4 | Собственные нужды ТП-92 | 755 | среднее
53 | 8031 | ООО "ОКА-УНИВЕРСАЛ" | 1 | Административно - производственное помещ | 861 | среднее
54 | 8175 | ООО ГК "Промресурс" | 2 | Торговый центр | 919 | среднее
55 | 8209 | ООО "Восток" | 3 | Строительная площадка ж/д с неж.пом. | 652 | среднее
56 | 8215 | ООО "ЛИНА" | 1 | Производственный цех | 707 | среднее
57 | 8844 | ООО "МСК Энерго" | 1 | Нежилое здание | 541 | среднее
58 | 9422 | ООО "ПАРМА" | 1 | Нежилые здания | 981 | среднее
59 | 9630 | ИП Костина Людмила Геннадьевна | 1 | Нежилое здание | 823 | среднее
60 | 10982 | ООО "РЭК" | 1 | Торговый комплекс "Лента" | 793 | среднее
61 | 10997 | ООО "РЧФ" | 1 | Административно-производственные здания | 712 | среднее
|  |  |  | Итого: | 58113 |  | 85
Зам. директора по реализации услуг Т.И. Ершова

## Лист1
№ дог | Плательщик | № об-та | Объект | P расч | P_MAX | Дата реж дня | МАХ по реж дню | МАХ по АСКУЭ | P использ | P резерв | Потребление | Р использ реж день | МАХ реж дня РГМЭК
5 | ЗАО "Рязанский кирпичный завод" | 1 | Кирпичный з-д | 1293.28 | 1293.28 | 2014-06-18 | 431.68 | 684.794 | 554 | 739 | 260730 | 511 | 485.04
14 | ОАО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 | Деревообрабатывающий цех | 690 | 690 | 2014-06-18 | 44.8 | 0 | 38 | 652 | 13986 | 38 | 44.8
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 7 | Канализационная насосная станция N 3 | 1515 | 1515 | 2014-06-18 | 776.52 | 1074.96 | 789 | 726 | 513767 | 713 | 1161
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 8 | Окская ОВС | 1589 | 1589 | 2014-06-18 | 970.2 | 1264.2 | 982 | 607 | 668286 | 892 | 1256.4
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 10 | КНС N4 | 2035.152 | 2035.152 | 2014-06-18 | 1173.804 | 1234.404 | 1195 | 840 | 767114 | 1163 | 1323.594
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 11 | Борковская ОВС | 798.48 | 798.48 | 2014-06-18 | 576.36 | 597 | 519 | 279 | 300703 | 550 | 582.24
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 13 | КНС N 10 | 3671 | 3671 | 2014-06-18 | 966.8 | 1834.2 | 1059 | 2612 | 639258 | 913 | 1043.6
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 16 | Соколовская ОВС | 789.36 | 789.36 | 2014-06-18 | 71.64 | 1727.28 | 1379 | -590 | 391297 | 129 | 578.76
20 | МП "Водоканал города Рязани" | 104 | КНС №9 | 756.06 | 756.06 | 2014-06-18 | 89.16 | 92.64 | 76 | 680 | 45554 | 74 | 92.64
22 | ОАО "Русская пивоваренная компания "Хмелефф" | 2 | Пивзавод | 3086 | 3086 | 2014-06-18 | 2310.72 | 2331.36 | 916 | 2170 | 277696 | 409 | 2310.72
23 | ОАО "Рязанский мясокомбинат" | 2 | Рязанский мясокомбинат | 1100 | 1100 | 2014-06-18 | 250.208 | 282.593 | 247 | 853 | 102438 | 213 | 250.208
40 | ООО "Рязанская чайная фабрика" | 2 | Административно-производствен.помещения | 1500 | 1500 | 2014-06-18 | 332.8 | 369.36 | 310 | 1190 | 154745 | 260 | 332.8
42 | ФКП "Росгосцирк" | 2 | Цирк | 695 | 695 | 2014-06-18 | 30.384 | 77.171 | 42 | 653 | 17064 | 34 | 40.464
70 | ГБУ РО "ОКБ" | 2 | Областная клиническая больница | 1673 | 1673 | 2014-06-18 | 715.37 | 731.9714 | 694 | 979 | 307837 | 678 | 715.37
80 | ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октя | 2 | Кондитерская фабрика | 1316.72 | 1316.72 | 2014-06-18 | 163.76 | 1404.451 | 1305 | 12 | 618925 | 1970 | 163.76
83 | Академия ФСИН России | 2 | Академия права и управления | 763 | 763 | 2014-06-18 | 361.872 | 435.984 | 387 | 376 | 140677 | 353 | 361.872
89 | ФГБОУ ВПО "РГРТУ" | 3 | Радиотехническая академия | 1623.3 | 1623.3 | 2014-06-18 | 593.628 | 255.69 | 189 | 1434 | 79237 | 187 | 593.628
122 | ОАО "РНТП "НХМС" | 1 | Административно-производственные помещ. | 1084.7 | 1084.7 | 2014-06-18 | 389.61 | 513.9 | 372 | 713 | 89399 | 265 | 389.61
140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 5 | Тяговая подстанция №8 | 800 | 800 | 2014-06-18 | 423.6 | 409.92 | 375 | 425 | 117093 | 361 | 423.6
140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 6 | Тяговая подстанция №3 | 750 | 750 | 2014-06-18 | 0.24 | 353.76 | 61 | 689 | 17830 | 30 | 0.24
140 | МУП г.Рязани "УРТ" | 10 | Тяговая подстанция №2 | 700 | 700 | 2014-06-18 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
142 | ООО "Рязаньвест" | 2 | Обувная фабрика | 1098.48 | 1098.48 | 2014-06-18 | 54.84 | 574.02 | 535 | 563 | 119952 | 236 | 54.84
144 | ОАО "Строительная керамика" | 2 | Административно-производственные здания | 1112.8 | 1112.8 | 2014-06-18 | 507.499 | 605.999 | 484 | 629 | 169120 | 414 | 507.499
149 | ОАО "Рязанский хладокомбинат" | 2 | Холодильник емк.3000т,технолог.корп.,АБК | 885 | 885 | 2014-06-18 | 535.76 | 705.134 | 614 | 271 | 374202 | 598 | 535.76
150 | ОАО "Рязаньзернопродукт" | 2 | Комплекс административно-производственны | 1793 | 1793 | 2014-06-18 | 221.94 | 382.968 | 211 | 1582 | 106687 | 194 | 240.39
153 | ЗАО "РЗЖБИ -2" | 2 | Ряз завод ЖБИ N2 | 2500 | 2500 | 2014-06-18 | 1079.76 | 1518.72 | 1385 | 1115 | 448370 | 1662 | 1079.76
154 | ЗАО "Рязанский завод ЖБИ-6" | 2 | Административно - производственные помещ | 1828.6 | 1828.6 | 2013-06-19 | 741.6 | 775.932 | 700 | 1129 | 186699 | 498 | 741.6
156 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области | 2 | Бюджетная сфера | 824 | 824 | 2014-06-18 | 157.38 | 178.629 | 134 | 690 | 135454 | 316 | 170.47
157 | ОАО "ГСКБ" | 2 | Административное здание, офисно - торгов | 1310.9 | 1310.9 | 2014-06-18 | 1485.36 | 878.4 | 437 | 874 | 214834 | 651 | 1485.36
205 | МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие | 320 | Перекачивающая насосная станция №1 | 1321.1 | 1321.1 | 2014-06-18 | 1.234 | 1.5216 | 1 | 1320 | 778 | 1 | 1.395
205 | МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие | 324 | Перекачивающая насосная станция №5 | 990.8 | 990.8 | 2014-06-18 | 2.264 | 272.952 | 64 | 927 | 38279 | 45 | 4.264
205 | МУП г.Рязани "Рязанское муниципальное предприятие | 326 | Перекачивающая насосная станция №7 | 1018 | 1018 | 2014-06-18 | 0.636 | 1.116 | 1 | 1017 | 623 | 1 | 1.404
304 | ЗАО "ТПК "На Шабулина" | 41 | Склад №№5, 6, 7, 9, 12, склад - весовая | 1046 | 1046 | 2014-06-18 | 397.152 | 583.424 | 513 | 533 | 280216 | 506 | 397.152
364 | ООО "Земля" | 1 | Торгово - рыночный комплекс | 683.78 | 683.78 | 2014-06-18 | 480.96 | 755.4 | 656 | 28 | 296675 | 625 | 480.96
515 | ОАО "Ростелеком" | 12 | Телефонно-телеграфная станция | 1856 | 1856 | 2014-06-18 | 243.6 | 0 | 245 | 1611 | 157880 | 245 | 243.6
586 | ГБУ РО "ГКБ № 11" | 1 | Горбольница №11 | 1542.2 | 1542.2 | 2014-06-18 | 283.837 | 318.1928 | 286 | 1256 | 104336 | 254 | 283.837
784 | ООО "Санаторий "Сосновый бор" | 1 | Санаторий | 799 | 799 | 2014-06-18 | 326.688 | 410.12 | 370 | 429 | 166951 | 338 | 326.688
950 | ООО "Торговый дом "Барс" | 3 | Склад N1 | 845.4 | 845.4 | 2014-06-18 | 332.134 | 427.772 | 393 | 452 | 215617 | 405 | 332.134
1013 | ГБУ РО "КБ им. Н.А. Семашко" | 1 | Больница им.Семашко | 837.4 | 837.4 | 2014-06-18 | 179.636 | 205.4577 | 182 | 655 | 74727 | 181 | 179.636
1099 | ГБУ РО "ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой" | 1 | Детская клиническая больница, котельная | 1258.8 | 1258.8 | 2014-06-18 | 213.64 | 247.36 | 223 | 1036 | 83341 | 211 | 213.64
1135 | ОАО "Рязанский тепличный комбинат "Солнечный" | 1 | Тепличный комбинат | 1610 | 1610 | 2014-06-18 | 163.07 | 234.758 | 118 | 1492 | 56227 | 79 | 251.904
1613 | Центральный Банк Российской Федерации (Банк России | 1 | Административное здание | 1146 | 1146 | 2014-06-18 | 396 | 0 | 418 | 728 | 184210 | 418 | 396
2652 | ООО "Кирпичстройснаб" | 1 | Кирпичный цех | 1022 | 1022 | 2014-06-18 | 27.696 | 50.968 | 37 | 985 | 13454 | 29 | 27.696
3631 | ООО "ЖБК - 8" | 1 | Производственные помещения | 2378 | 2378 | 2014-06-18 | 438.016 | 463.49 | 430 | 1948 | 177902 | 391 | 438.016
3747 | ООО "НБ-логистик" | 1 | Адм.здание,гараж,котельная | 1068.65 | 1068.65 | 2014-06-18 | 166.44 | 239.04 | 212 | 857 | 115188 | 192 | 166.44
4551 | ООО АМК "Рязанский" | 2 | Молокозавод | 1700 | 1700 | 2014-06-18 | 1139.58 | 1124.1 | 977 | 723 | 598065 | 1039 | 1139.58
4918 | ГАОУ ДОД "ДЮСШ ДС "Олимпийский" | 1 | Крытый тренировочный каток | 1499.4 | 1499.4 | 2014-06-18 | 119 | 91.8 | 78 | 1421 | 41256 | 96 | 191
5339 | ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" | 1 | Предприятие | 2300 | 2300 | 2014-06-18 | 300.27 | 375.42 | 260 | 2040 | 87367 | 255 | 300.27
6224 | ЗАО ТД "РЗАА" | 1 | Производственное помещение,транспортно-с | 1030 | 1030 | 2014-06-18 | 57.96 | 93.36 | 80 | 950 | 26085 | 64 | 57.96
6225 | ООО "Финпарк" | 1 | Офисные помещения | 3282 | 3282 | 2014-06-18 | 100.8 | 143.52 | 102 | 3180 | 37593 | 100 | 100.8
6457 | ООО "Лента" | 1 | Торговый комплекс "Лента" | 1295 | 1295 | 2014-06-18 | 1163.16 | 712.4 | 663 | 632 | 441980 | 650 | 1167.24
7295 | ГБУ РО "ОКПЦ" | 1 | Комплекс зданий перинатального центра , | 2510 | 2510 | 2014-06-18 | 457.692 | 554.972 | 500 | 2010 | 249750 | 508 | 457.692
7760 | ООО "СитиСтрой-15" | 6 | Жилая застройка (пуско - наладочные рабо | 895.4 | 895.4 | 2014-06-18 | 11.76 | 27.6 | 18 | 877 | 11429 | 10 | 39.6
8017 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 4 | Собственные нужды ТП-92 | 1157.5 | 1157.5 | 2014-06-18 | 560.166 | 595.5521 | 510 | 648 | 241458 | 452 | 560.166
8031 | ООО "ОКА-УНИВЕРСАЛ" | 1 | Административно - производственное помещ | 905 | 905 | 2014-06-18 | 185.68 | 205.84 | 184 | 721 | 59082 | 157 | 185.68
8209 | ООО "Восток" | 1 | ТП-824, здания, сооружения | 695 | 695 | 2014-06-18 | 0.96 | 0.88 | 0 | 695 | 307 | 0 | 1.52
8215 | ООО "ЛИНА" | 1 | Производственный цех | 1207.2 | 1207.2 | 2014-06-18 | 304.256 | 625.691 | 535 | 672 | 185012 | 299 | 462.336
8390 | ООО "Рент-Консалтинг" | 1 | Нежилые помещения, здание энергоблока | 1449.25 | 1449.25 | 2014-06-18 | 384.6 | 524.981 | 441 | 1008 | 196070 | 421 | 387.36
8399 | ОАО "Оборонэнергосбыт" | 11 | В.Ч. №41521 военный городок №12 ; военны | 2120 | 2120 |  | 0 | 233.82 | 190 | 1930 | 110059 | 0
8399 | ОАО "Оборонэнергосбыт" | 44 | РВВДКУ им.генерала армии В.Ф. Маргелова, | 680 | 680 |  | 0 | 421.92 | 335 | 345 | 154141 | 0